Опросный лист для заказа камер серии КСО

| 1.1 Номер камеры по плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 Назначение камеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Номенклатурное обозначение камеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Разъединитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Выключатель нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 Ток плавкой вставки предохранителя , А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 Трансформатор тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 Трансформатор напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 Ограничитель перенапряжений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.1 Напряжение, В |  | План расположения: |
| --- | --- | --- |
| 2.2 Номинальный ток сборных шин, А | 630 |  |
| 2.3 Материал и сечение сборных шин, мм2 | АДО 6х60 |  |
| 2.4 Номинальный ток ответвительных шин, А | 630 |  |
| 2.5 Материал и сечение ответвительных шин, мм2 | АДО 5х50 |  |

3. Наименование объекта, его местонахождение:

4. Наименование заказчика и его адрес:

5. Наименование проектной организации и ее адрес:

6. Платежные реквизиты заказчика:

7. Отгрузочные реквизиты заказчика:

Опросный лист для заказа камер серии КСО ( пример заполнения )

| Напряжение, В | 10000 |  | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ток сборных шин, А | 630 |  |  |  |
| Материал и сечение сборных шин, мм2 | АДО 6х60 |  |  |  |
| Номинальный ток ответвительных шин, А | 630 |  |  |  |
| Материал и сечение ответвительных шин, мм2 | АДО 5х50 |  |  |  |
| Номер камеры по плану | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | - | - |
| Назначение камеры | Отходящая линия | Ограничитель Перенапря-жений | Трансфор-матор №1 | Ввод №1 | Шинный мост | Ввод №1 | Трансфор-матор №2 | Ограничитель Перенапря- жений | - | - |
| Номенклатурное обозначение камеры | КСО-399-03 | КСО-399-01р | КСО-399-04 | КСО-399-03 | ШПР-1 | КСО-399-03 | КСО-399-04 | КСО-399-01р | - | - |
| Разъединитель |  | РВЗ 10/630 |  |  | РВЗ 10/630 |  |  | РВЗ 10/630 | - | - |
| Выключатель нагрузки | ВН 10/630 |  | ВН 10/630 | ВН 10/630 |  | ВН 10/630 | ВН 10/630 |  | - | - |
| Ток плавкой вставки предохранителя , А |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | - | - |
| Трансформатор тока |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| Трансформатор напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| Ограничитель перенапряжений |  | ОПН-П-10 |  |  |  |  |  | ОПН-П-10 | - | - |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | Наименование объекта, его местонахождение | Трансформаторная подстанция №501 по ул.60-лет Октября в г. Ивацевичи |
|  | Наименование заказчика и его адрес | Управление юстиции Брестского облисполкома. 22400, г. Брест |
|  | Наименование проектной организации и ее адрес | ООО «ДИАЛОГ плюс» . 224030 , г.Брест, ул.Куйбышева , 73 тел. 8(0162)211921 |
|  | Платежные реквизиты заказчика |  |
|  | Отгрузочные реквизиты заказчика |  |

# Text boxes

План расположения :